СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

СУБЪЕКТА РОЗНИЧНОГО РЫНКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ за 2021 год

Филиал – Управление «Ямалэнергогаз» «ООО "Газпром добыча Надым"

Бованенковское НГКМ, Харасавэйское ГКМ

(наименование организации)

- Пункт 12 «а» Постановления Правительства РФ от 21.01.2004 №24

Годовая финансовая  (бухгалтерская) отчетность и аудиторское заключение за 2021 год размещены на официальном сайте ООО «Газпром добыча Надым» с доменным именем https://nadymdobycha.gazprom.ru

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | БНГКМ | ХГКМ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Пункт 12 «б» Постановления Правительства РФ от 21.01.2004 №24 |
|  | Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг) |
| 1 | Вспомогательные материалы | тыс. руб. | 32 727 | 4 489 |
| 2 | Топливо | тыс. руб. | 132 134 | 219 976 |
| 3 | Работы и услуги производственного характера (текущий и капитальный ремонт) , из них: | тыс. руб. | 157 734 | 38 780 |
| 3.1. | на капитальный ремонт | тыс. руб. | 117 248 | 29 716 |
| 4 | Тепловая энергия | тыс. руб. | 37 299 | 32 573 |
| 5 | Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 551 921 | 101 410 |
| 6 | Взносы в государственные внебюджетные фонды | тыс. руб. | 130 993 | 24 623 |
| 7 | Амортизация основных фондов | тыс. руб. | 3 058 | 704 |
| 8 | Плата за аренду имущества | тыс. руб. | 1 589 102 | 90 139 |
| 9 | Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 309 305 | 191 089 |
| 9.1. | Транспортные расходы | тыс. руб. | 249 870 | 41 792 |
| 9.2. | Средства на страхование | тыс. руб. | 894 | 164 |
| 9.3. | Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 64 | 22 |
| 9.4. | Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 58 477 | 149 111 |
| 9.4.1. | услуги связи | тыс. руб. | 63 | - |
| 9.4.2. | обеспечение нормальных условий труда и ТБ | тыс. руб. | 190 | 12 |
| 9.4.3. | расходы на обучение | тыс. руб. | 6 156 | 3 984 |
| 9.4.4. | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | тыс. руб. | 52 068 | 145 115 |
| 10 | Итого себестоимость | тыс. руб. | 2 944 273 | 703 783 |
| 11 | Внереализационные и операционные расходы | тыс. руб. | 41 386 | 9 476 |
| 12 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 2 985 659 | 713 259 |

3. Пункт 35 «б» Постановления Правительства РФ от 21.01.2004 №24

Информация о выбросах загрязняющих веществ, оказывающих негативное влияние на окружающую среду, мероприятия по их сокращению на следующий год.

| № п/п | Экологические показатели | Единица измерения - тонны | 2021 год (факт) | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | БНГКМ | ХГКМ | Наименование мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ | План/цель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: |
|  | 1.1.оксид азота | тонн | 130,517 | 3,661 | Замена компрессора высоконапорным аппаратом для прочистки труб при проведении работ по пневмо-гидропромывке участка водовода на БНГКМ Оптимизация работы трансформаторных подстанций промбазы ГП-1 БНГКМ путем сокращения времени работы силовых трансформаторов на холостом ходу | Предотвращение выбросов загрязняющих веществ (оксида азота, диоксида азота, оксида углерода)/экономия природного газа на выработку электроэнергии |
|  | диоксид азота | тонн | 133,860 | 3,755 |  |  |
|  | 1.2.диоксид серы | тонн | 0,060 | 0,062 |  |  |
|  | 1.3.твердые вещества | тонн | 0,039 | 0,042 |  |  |
|  | 1.4.летучие органические вещества | тонн | 0,204 | 0,216 |  |  |
|  | 1.5.оксид углерода | тонн | 1152,104 | 146,382 |  |  |
|  | 1.6.углеводороды (без летучих органических соединений) | тонн | 0,000001 | 0,000001 |  |  |
|  | Итого: | тонн | 1416,784 | 154,118 |  |  |

- Пункт 35 «в» Постановления Правительства РФ от 21.01.2004 №24

Информация об инвестиционных программах производителей электрической энергии

Инвестиционные программы отсутствуют.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | БНГКМ | ХГКМ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Пункт 35 «г» Постановления Правительства РФ от 21.01.2004 №24 |
|  | Информация о расходах электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды генерирующего оборудования при выработке электрической энергии с указанием наименования и типа станции |
|  | Расход электроэнергии на собственные нужды | тыс. кВт. ч. | 5 194,159 | 2 682,858 |
|  | Потери электроэнергии | тыс. кВт. ч. | 6 854,685 | 144,494 |
|  | Отпущено электроэнергии | тыс. кВт. ч. | 211 555,614 | 4 399,299 |
|  | Тип станции |  |  |  |
|  | Электростанция собственных нужд (1 очередь) на промбазе ГП-2 Бованенковского НГКМ (1-й пусковой комплекс) – пять газотурбинных агрегатов Урал-2500 установленной мощностью 2500 кВт каждый; Электростанция собственных нужд на промбазе ГП-2 Бованенковского НГКМ – пять газотурбинных агрегатов Урал-2500 установленной мощностью 2500 кВт каждый; Электростанция собственных нужд бурения Бованенковского НГКМ – шесть газотурбинных агрегатов УРАЛ-6000 установленной мощностью 6000 кВт каждый Газотурбинные энергоустановки (здание энергетического модуля №1 электростанции собственных нужд на промбазе ГП-2 Бованенковского НГКМ) – два газотурбинных агрегата ГТУ-1 12С установленной мощностью 12000 кВт каждый |  | ЭСН БНГКМ | Х |
|  | Электростанция собственных нужд промбазы Харасавэйского ГКМ – четыре газотурбинных агрегата Урал-2500 установленной мощностью 2500 кВт каждый |  | Х | ЭСН ХГКМ |
| 6. | Пункт 35 «д» Постановления Правительства РФ от 21.01.2004 №24 |
|  | Информация об используемом топливе на электрических станциях с указанием поставщиков и характеристик топлива |
|  | Вид топлива |  |  |  |
|  | Природный газ | м3 | природный газ | природный газ |
|  | Поставщик топлива |  |  |  |
|  | ООО "Газпром добыча Надым" |  | ООО "ГДН" ЯГПУ | ООО "ГДН" ННГДУ |
|  | Теплота сгорания | ккал/м3 | 8137 | 8175 |
| 7. | Пункт 37 «а» Постановления Правительства РФ от 21.01.2004 №24 |
|  | Информация об установленной мощности генерирующего оборудования |
|  | Установленная мощность | МВт | 85,0 | 10,0 |
| 8. | Пункт 37 «б» Постановления Правительства РФ от 21.01.2004 №24 |
|  | Информация об объеме производства электрической энергии |
|  | Выработано электроэнергии | тыс. кВт. ч. | 223 604,458 | 7 226,651 |
| 9. | Пункт 37 «в» Постановления Правительства РФ от 21.01.2004 №24 |
|  | Информация об удельном расходе условного топлива |
|  | Удельный расход условного топлива | г у.е./кВтч | 604,53 | 1 081,14 |
| 10. | Пункт 37 «г» Постановления Правительства РФ от 21.01.2004 №24 |
|  | Информация о фактических расходах на производство 1кВтч электрической энергии |
| 1 | Вспомогательные материалы | руб. | 0,15 | 0,62 |
| 2 | Топливо | руб. | 0,59 | 30,44 |
| 3 | Работы и услуги производственного характера | руб. | 0,71 | 5,37 |
| 4 | Тепловая энергия | руб. | 0,17 | 4,51 |
| 5 | Затраты на оплату труда | руб. | 2,46 | 14,03 |
| 6 | Взносы в государственные внебюджетные фонды | руб. | 0,59 | 3,41 |
| 7 | Амортизация основных фондов | руб. | 0,01 | 0,10 |
| 8 | Плата за аренду имущества | руб. | 7,10 | 12,47 |
| 9 | Прочие затраты всего | руб. | 1,38 | 26,44 |
| 11 | Внереализационные и операционные расходы | руб. | 0,19 | 1,31 |
| 12 | Итого | руб/тыс.кВт.ч | 13 352 | 98 698 |
| 13 | Итого | руб/кВт.ч | 13,35 | 98,70 |

- Пункт 45 «в» Постановления Правительства РФ от 21.01.2004 №24

Информация о деятельности гарантирующего поставщика, энергоснабжающей и энергосбытовой организации

На основании приказа от 30 января 2007г. №29  Службы по тарифам Ямало-Ненецкого автономного округа (в ред. приказов Департамента Тарифной политики, энергетики и ЖКК ЯНАО от 20.02.2008г. № 30-т, от 10.12.2008г. № 257-т) ООО «Газпром добыча Надым» присвоен статус гарантирующего поставщика электрической энергии  в децентрализованном секторе энергоснабжения Ямало-Ненецкого автономного округа и согласованы границы зон деятельности гарантирующего поставщика электрической энергии на территории поселка Харасавэй Ямальского района.

Место нахождения: г. Надым, ул. Зверева, 1, почтовый адрес 629730, г. Надым, ул. Полярная д.1, тел.8(3499) 565480, факс 8(3499)56-60-91,

адрес электронной почты:uieg@nadym-dobycha.gazprom.ru.

Лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности не требуются.

Информацию о банковских реквизитах:

ИНН 8903019871

КПП 890343001

ОКПО 00153761

ОКТМО 71936000001

р/с 40702810000020009154

Наименование банка: ф-л  Банка ГПБ (АО)

в г. Новом Уренгое

к/с 30101810665777100825

БИК 047186825

Среди потребителей категория «Население» отсутствует.

- Пункт 45 «г» Постановления Правительства РФ от 21.01.2004 №24

Информацию об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения.

Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения за 2021 год размещена на официальном сайте ООО «Газпром добыча Надым» в разделе «Пресс-центр» - «раскрытие информации».

- Пункт 45 «д» Постановления Правительства РФ от 21.01.2004 №24

Информация о ежемесячных фактических объемах потребления электрической энергии (мощности) по группам потребителей.

Информация о ежемесячных фактических объемах потребления электрической энергии (мощности) за 2021 год системным оператором и субъектом оперативно-диспетчерского управления не запрашивалась.

- Пункт 45 «е» Постановления Правительства РФ от 21.01.2004 №24

Информация об инвестиционной программе.

Инвестиционная программа отсутствует.